Iepirkumu komisija izveidota ar

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu Bio-Enerģija”

valdes priekšsēdētāja J.Zaļupes

2015.gada 25.maija rīkojumu Nr.14/pam

APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2015.gada 04.jūnija sēdē (protokols Nr.1-15)

# Iepirkuma procedūras

„Siltumtīklu izbūve  Talsos, Talsu novadā”

# ID Nr. TBE 01/2015

# NOLIKUMS

# (I posms - Kandidātu atlase)

Talsi

2015

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

- Informācija par iepirkuma procedūru:

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās „Vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem.

1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas Fonda līdzfinansēta projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/026, Līguma/vienošanās Nr.L-PCS-15-0144 ietvaros;

1.3. Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:

I posms – Kandidātu atlase, kurā drīkst piedalīties jebkurš Kandidāts, kas iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai, kurā tiks atlasīti kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktajam;

II posms – Iesniegto piedāvājumu vērtēšana un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle. II posmā drīkst piedalīties tikai uzaicinātie pretendenti.

1.4. Nolikumā izmantotie termini.

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus.

Kandidāts ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi pieteikumu.

Pretendents ir kandidāts, kas kvalificējās iepirkuma procedūras I posmam un tika uzaicināts iesniegt piedāvājumu iepirkuma procedūrai.

Turpmāk nolikumā minētais, izmantojot formulējumu caur zīmi „/”, precizē jēdzienus atbilstoši attiecīgajam iepirkuma procedūras posmam.

# Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: Nr. TBE 01/2015

# Informācija par pasūtītāju.

3.1. Pasūtītājs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu Bio-Enerģija”

(turpmāk - SIA „Talsu Bio-Enerģija”)

# 3.2. Reģ. Nr. 46103004471

# 3.3. Adrese:Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu novads LV-3201

# 3.4. Kontaktpersonas:

# SIA „Talsu Bio-Enerģija” valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupe , tālr. 63291113, e-pasts; bio@bioen.lv

# 3.5. Darba laks: darba dienās no 8.00 – 17.00; pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

# Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

# 4.1. Iepirkuma priekšmets: siltumtīklu izbūve Talsos:

| Objekts | Siltumtrase (posms no Kareivju ielas 14 līdz K.Valdemāra ielai 94) |
| --- | --- |
|  | Diametrs (mm) | Garums (m) |
| Siltumtīklu izbūve Talsos , Talsu novadā |
|  | 2 Ø76/140 | 174 |
|  | Ø76+76/225 Ø60+60/200 Ø33+33/140 | 492 263 14 |

# Līguma izpildes laiks un vieta.

# Būvdarbu veikšanas vieta: Talsu pilsēta Krasta un Censoņu ielas .

# Līguma izpildes laiks ir 2015.gada 12.oktobris. Pretendentam, sagtavojot piedāvājumu iepirkumam, jāņem vērā, ka līguma gala izpildes termiņš ir 2015.gada 12.oktobris, bet, ja normatīvajos aktos paredzetajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

# Objektu apskati iespējams veikt, iepriekš piesakoties pie 3. punktā norādītās kontaktpersonas.

# Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

# 6.1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2015.gada 7.jūlijam, plkst. 14:00, Zvaigžņu ielā 1, Talsos, LV-3201 personīgi vai atsūtot pa pastu.

# 6.2. Nosūtot pieteikumu pa pastu kandidāts uzņemas atbildību par pieteikuma saņemšanu nolikuma 6.1. punktā norādītajā termiņā.

# 6.3. Pieteikumi/piedāvājumi, kas iesniegti pēc pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai pieteikumā/piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu/piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ kandidātam/pretendentam.

# Pēc pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām pieteikumi/piedāvājumi netiek pieņemti, pa pastu saņemtie neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ piegādātājam.

# Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana.

# 7.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem/kandidātiem/pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Dokumentu, kas tiek nosūtīts elektroniski un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var vienlaicīgi nesūtīt pa pastu.

# 7.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

# 7.3. Piegādātājs/kandidāts/pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru vai e-pasta adresi, vienlaikus nosūtot to uz pasūtītāja pasta adresi. Tāpat saziņas dokumentu piegādātājs/kandidāts/pretendents var iesniegt pasūtītajam 3.punkta norādītajā adresē un darba laikā. Dokumentu, kas tiek nosūtīts elektroniski un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var vienlaicīgi nesūtīt pa pastu.

# 7.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, e-pastu vai faksu uz piegādātāja/kandidāta/pretendenta norādīto pasta adresi vai faksa numuru.

# 7.5. Papildu informāciju piegādātājs/kandidāts/pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 7 dienas pirms pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# 7.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras I posma nolikumam, tā pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem mājaslapā internetā http://www.talsubioen.lv/, kurā ir publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru. Piegādātājam/kandidātam/pretendentam ir iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.

# II posma nolikums kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu tiks izsūtīts tikai tiem kandidātiem, kas kvalificēsies iepirkuma procedūras I posmam.

# 7.7. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir uzdevis jautājumu, pasūtītājs atbild uz minēto jautājumu, nosūta atbildi jautājuma uzdēvējam, kā arī publicē informāciju mājaslapā, norādot arī uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma uzdēvēju.

# 7.8. Piegādātājiem/kandidātiem/pretendentiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par iepirkuma procedūru, kas tiks publicēta iepriekš norādītajā mājas lapā.

# Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena.

| Objekts | Būvdarbu paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Siltumtīklu izbūve Talsos, Talsu novadā | 128 833,32 |

# Kandidāts.

# 9.1. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas pārstāvēs personu grupu (piegādātāju apvienību) iepirkuma procedūrā un dalībnieku vārdā parakstīs pieteikuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

# 9.2. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), personu grupas (piegādātāju apvienības) finanšu apgrozījums ir visu personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums.

# 9.3. Kandidātam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

# (Izņemot prasību par finanšu apgrozījumu. Minēto prasību var apliecināt pats kandidāts vai arī kandidāts kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi)).

# II. PRASĪBAS PIETEIKUMA/PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI.

# Kandidāts/pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu pieteikumu/piedāvājumu.

# Pieteikumam/piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

# Kandidātam/pretendenta jāiesniedz viens pieteikuma/piedāvājuma oriģināls, viena pieteikuma/piedāvājuma kopija, kā arī viena pieteikuma/piedāvājuma kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā.

# Kandidāts/pretendents sagatavo 1(vienu) pieteikumu/piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.

# Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

# 14.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

14.2. Kandidāta/pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

14.3. Atzīme: pieteikums/piedāvājums iepirkuma procedūrai „Siltumtīklu izbūve Talsos, Talsu novadā”, identifikācijas Nr. TBE 01/2015;

# 14.4. Norāde „Neatvērt pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.

# Pieteikums/piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja kandidāts/pretendents iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

# Kandidāts/pretendents uzņēmās visu atbildību par tulkojumā esošās informācijas atbilstību tulkotajam dokumentam. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt minētā tulkojuma atbilstību tulkotajam dokumentam. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- kandidāta/pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pasūtītājam, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības pārbaudīt iesniegtā tulkojuma satura atbilstību tulkotajam dokumentam.

# Kandidāts/pretendents pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu/piedāvājumu.

# Visi pieteikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

# Kandidātu/pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Kandidāts/pretendents (ja kandidāts/pretendents ir fiziska persona),

- Kandidāta/pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja kandidāts/pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja kandidāts/pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja kandidāts/pretendents ir personu apvienība) vai

- Kandidāta/pretendenta pilnvarota persona.

# Pieteikumu/piedāvājumu paraksta kandidāta/pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaras kopiju).

# Pieteikuma/piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā caurauklotam, ar numurētām lapām, pievienojot klāt satura rādītāju. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- kandidāta/pretendenta (ja kandidāts/pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

# Pieteikumā/piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

# Visai kandidāta/pretendenta pieteikumā/piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par kandidāta/pretendenta pieteikumā/piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kandidāts/pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

# III. KANDIDĀTA/PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI.

- Pasūtītājs noraida piegādātāja pieteikumu kvalifikācijas sistēmai vai izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai no kvalifikācijas sistēmas, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

21.1. kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

21.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

21.3.  kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

21.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

21.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

21.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

21.7. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5. un 21.6.punktā minētie nosacījumi.

- Ja kandidāta, pretendenta vai nolikuma 21.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar nolikuma 21.4.punktu.

- Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un nolikuma 21.7.punktā minēto personu nolikuma 21.1., 21.2. un 21.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar nolikuma 21.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 21.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 21.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

- Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 21.2., 21.4. un 21.5.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un nolikuma 21.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un nolikuma 21.7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3) izziņu, ka kandidātam vai pretendentam un nolikuma 21.7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4) izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka kandidāts vai pretendents un nolikuma 21.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 21.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

- Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 21.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 21.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 21.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 21.punktā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai nolikuma 21.7.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Nolikuma pielikumos ir pievienota veidlapa, kur ir paredzēts, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai apliecinātu, ka uz kandidātu nav attiecināmi 21.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

IV. PRASĪBAS KANDIDĀTAM, KANDIDĀTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.

# Kandidāta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti.

|  | Kvalifikācijas prasības |  | Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.1. | Kandidāts, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējs (ja kandidāts iepirkuma priekšmeta izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. (ja tajos ir paredzēta reģistrācija minētajā reģistrā) | 26.1.1. | Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamos avotos un datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija, kas apliecina kandidāta atbilstību 26.1.punkta prasībām. |
| 26.2. | Kandidāts personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja kandidāts iepirkuma priekšmeta izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 26.2.1. | Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datu bāzē https://bis.gov.lv/bisp/. Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kas apliecina kandidāta atbilstību nolikuma 26.2.punkta prasībām. |
| 26.3. | Lai pasūtītājs spētu pārliecināties par Kandidāta finansiālajām spējām, kā arī nodrošināties, ka līguma izpilde netiks apgrūtināta nepietiekama finansējuma dēļ, kā arī, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, kandidātam jābūt atbilstošam saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim. Kandidāta pēdējo gadu (2012, 2013., 2014.) vidējais gada neto apgrozījums (bez PVN) būvniecībā ir ne mazāks par: |
| 26.3.a | EUR 380 000,00 | 26.3.1. | Lai apliecinātu 26.3.punktā minētā apgrozījuma atbilstību nolikuma prasībām, kandidātam jāiesniedz tā parakstīts apliecinājums par kandidāta pēdējo gadu (2012., 2013., 2014.) gada vidējo neto apgrozījumu būvniecībā, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sagatavotajiem gada un finanšu pārskatu kopijas par pēdējiem trīs gadiem. |
|  | (Kandidāta vidējo neto apgrozījumu būvniecībā komisija aprēķina pēc formulas (2012.g. apgrozījums + 2013.g.apgrozījums + 2014.g.apgrozījums) / 3). Kandidātiem, kas dibināti vēlāk gada finanšu vidējo apgrozījumu aprēķina par nostrādāto periodu. |
| 26.4. | Kandidāta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2014.gada 31.decembri nav mazāks par 1 (viens). | 26.4.1. | Kandidāta parakstīts apliecinājums, ka kandidāta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2014.gada 31.decembri nav mazāks par 1, pievienojot gada pārskata kopiju par 2014.gadu vai citus dokumentus, kas tos aizstāj, gadījumā, ja spēkā esošie normatīvie akti neparedz šādu pārskatu sastādīšanu. |
| 26.5. | Kandidātam pēdējo 5 gadu laikā (2010, 2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.) jābūt pieredzei ne mazāk kā 3 (trīs) (tas ir, par katru no trīs kandidāta norādītajiem objektiem tika noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai, parakstīts akts par objekta nodošanu/pieņemšanu ekspluatācijā) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbu veikšanā. Par „līdzvērtīgu” pieredzi pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiek uzskatīts: | 26.5.1. | Lai apliecinātu kandidāta pieredzes atbilstību 26.5.punkta prasībām, kandidātam jāiesniedz kandidāta apstiprināts kandidāta vai apakšuzņēmēja (ja kandidāts būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto Būvdarbu saraksts (veidne pielikumā) un sarakstā norādīto objektu pasūtītāju atsauksmes, kurās norādīti izbūvēto objektu raksturlielumi. Pasūtītājs pārbaudīs vai būvdarbu sarakstā norādītie objekti ir apliecināti ar atsauksmēm, vai kandidāta iesniegtie dokumenti apliecina kandidāta pieredzes atbilstību nolikuma 26.5.punkta prasībām un, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un nodoti ekspluatācijā. Veikto būvdarbu sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar ko Kandidāts apliecina savu pieredzi. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs izmantos savas tiesības lūgt Kandidātam skaidrot tā iesniegto pieteikumu Nolikuma 40. Un 41.punktā noteiktajā kārtībā. |
| 26.5.a | - 3 objekti - siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai rekonstruēto siltumtrašu cauruļu garumu vismaz 943 m un Visiem trīs Kandidāta norādītajiem objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā. |  |  |
| 26.6. | Kandidātam jānodrošina sekojoši speciālisti: | 26.6.1. | Lai apliecinātu kandidāta pieredzes atbilstību 26.6.punkta prasībām, kandidātam jāiesniedz kandidāta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (veidne pielikumā). Sarakstā iekļauj visi nolikuma 26.6.punktā norādītie speciālisti. Par katru piesaistīto speciālistu pieteikumam jāpievieno attiecīga speciālista spēkā esoša sertifikāta kopija un CV (veidne pielikumā), kur ir minēta speciālista pieredze saskaņā ar nolikuma prasībām. |
| 26.6.a |  | 26.6.1.a |  |
| 1) | Būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un tas pēdējo piecu (2010, 2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.) gadu laikā kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz trīs siltumtrašu izbūves vai rekonstrukcijas darbus: - 3 objekti - siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai rekonstruēto siltumtrašu cauruļu garumu vismaz 943m. Kandidāta norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidātu pieteikumu iesniegšanas brīdim. | 1) 2) | Lai apliecinātu 26.6.a 1) un 2) punktā minēto speciālistu pieredzi, jāiesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina, ka kandidāta piesaistītais speciālists tā CV norādītajā objektā ir veicis attiecīgus darbus, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 (kas bija spēkā no 01.04.1997. līdz 01.10.2014) sastādītā segto darbu pieņemšanas akta vai noslēgtā līguma, kur norādīts atbildīgais speciālists, vai būvdarbu vadītāja saistību raksta kopija, vai darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai objekta būvatļaujas, vai akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma attiecīgi 26.6.a 1) 26.6.a 2) punktā minētā pieredze. |
| 2) | Ceļu būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze: - pēdējo piecu (2010, 2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.) gadulaikā kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz trīs ceļu izbūves vai rekonstrukcijas darbus, kur katra izbūvētā vai rekonstruētā ceļa seguma apjoms sastāda vismaz 2 00 m2. Kandidāta noradītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidātu pieteikumu iesniegšanas brīdim. |  |  |
| 3) | Vismaz 2 sertificēti metinātāji, kam ir derīgi sertifikāti paredzēto metināšanas darbu veikšanai un katram ir pieredze: - pēdējo piecu (2010, 2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.) gadu laikā katrs no metinātājiem veicis metināšanas darbus vismaz trīs objektos, kur tika veikti siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi. | 3) | Metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikātu kopijas, saskaņā ar standartu LVS EN 287-1 vai ekvivalentu standartu, metināšanas process 111 (rokas loka metināšana). Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma priekšmeta prasībām un Kandidāta/pretendenta iesniedzamajam tehniskajam piedāvājumam. Speciālistu pieredzi apliecina paši speciālisti, kuri parakstot savu CV, apliecina tajā minētās informācijas patiesumu. Pasūtītājs pārbaudīs iesniegto informāciju pie pasūtītāja Metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošs dokuments, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu standartu, ar ražotāja (izpildītāja) WPQR numuru, kas atbilst iepirkuma priekšmetam un pasūtītāja prasībām (EN 10204-3.1 un LVS EN 10217-1 vai ekvivalentiem standartiem). |
| 4) | Darba aizsardzības kordinators, kam ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā iegūta atbilstoša izglītība, saskaņā ar kuru tam ir tiesības veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus un pieredze: - kurš pēdējo piecu gadu (2010, 2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.) laikā ir veicis darba aizsardzības speciālista pienākumus vismaz trīs objektos, kuros ir tika veikti siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi. | 4) | 26.6.a 4) punktā minētā speciālista pieredzi apliecina pats speciālists, kas, parakstot savu CV, apliecina tajā minētās informācijas patiesumu, kā arī pievieno klāt speciālista izglītības dokumenta kopiju. Informācijas patiesumu Pasūtītājs pārbaudīs pie CV norādīto objektu pasūtītājiem. |

27. Iesniedzamie dokumenti (papildus 26.punktā minētajam).

27.1. Kandidāta pieteikuma vēstule (veidne pielikumā). Kandidāta iesniegtajam pieteikumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Kandidātu atlases rezultātā atlasīto Pretendentu iesniegtajam Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150 dienas no minētā Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

27.2. Dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina pieteikuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt kandidātu.

27.3. Ja kandidāts līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumus un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas aprakstu, kā arī apliecinājums par piekrišanu būt par apakšuzņēmēju iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.

27.4. Ja pieteikumu iesniedz kandidāts, kas ir personu grupa (piegādātāju apvienība), tad personu grupa (piegādātāju apvienība) kopā iesniedz šādus dokumentus:

27.4.1. Personu grupas (piegādātāju apvienības) sadarbības līguma kopija saskaņā ar nolikuma 9.1.punktu;

27.4.2. Dokumenti, kas minēti nolikuma 27.1., 26.1.1., 26.2.1., 26.3.1., 27.2.punktos jāiesniedz par personu grupu (piegādātāju apvienību) kopā. Nolikuma 26.1.1.punktā minēto apliecību, kas jāiesniedz par katru personas grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku atsevišķi un par katru personālsabiedrības biedru atsevišķi, ja kandidāts ir personālsabiedrība (apliecības iesniedzamas, ievērojot 26.1.1., 26.2.1.puktā noteikto).

27.5. Kandidāts var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā (veidne pielikumā). Kandidāts atbilstību nolikuma 26.3.punktā minētajai prasībai var apliecināt pats vai arī kopā ar citu tirgus dalībnieku, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā būs atbildīga par līguma izpildi, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi).

V. PIETEIKUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN KANDIDĀTU ATLASES KRITĒRIJI.

28. Katrs komisijas loceklis pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Minēto apliecinājumu paraksta arī visi vērtēšanas procesā piesaistītie eksperti, gadījumā, ja tādi tiks piesaistīti pieteikumu vērtēšanas procesā.

29. Iepirkuma komisija kandidātu pieteikumus atver, kā arī lēmumus iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanas gaitā un kandidātu un to iesniegto pieteikumu izvērtēšanas gaitā pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

30. Pasūtītājs atver iesniegtos pieteikumus tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Pieteikumu atvēršana ir slēgta. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot kandidātu un pieteikuma iesniegšanas laiku. Pēc slēgtas kandidātu atlases pieteikumu atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic pieteikumu izvērtēšanu.

31. Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts kandidāta iesniegtajā pieteikumā vai neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām (un konstatētā neatbilstība ir būtiska), kandidāta pieteikums tiek noraidīts.

32. Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāti, apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām kandidāti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja kandidāts, apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā kandidāta pieteikums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās kandidāta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

33. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai kandidāts, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja kandidāts iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā.

- Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai kandidāts, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja kandidāts iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Minēto informāciju pasūtītājs pārbauda sekojoši:

- Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā (http://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants) pārliecinās, vai kandidāts, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja kandidāts iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;

- Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā pieejamās būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē (https://bis.gov.lv/bisp/lv/certificates) pārliecinās par kandidāta piedāvātajiem speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem.

- Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbaudīs informāciju vai kandidāts un persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, atbilst Nolikumā paredzētājām prasībām un vai uz tiem neattiecās nolikuma 21.punktā noteiktie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. Minēto informāciju pasūtītājs pārbaudīs sekojošā kārtībā:

  - Konkurences padomes tīmekļa vietnē pārliecinās par to, vai kandidāts un persona, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav atzīts par vainīgu attiecīgos konkurences tiesību pārkāpumos (http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi);

  - Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā pieejamā reģistrā Lēmumi par saimniecības darbības apturēšanu

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1 pārliecinās, vai kandidātam un personai, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav apturētai saimnieciskā darbība;

  - Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē pieejamā parādnieku reģistrā (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR) pārliecinās, vai kandidātam un personai, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro.

Ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgas datubāzes, kur ir iespējams pārbaudīt 34. un 35. punktā minēto informāciju, kandidātam savā piedāvājumā ir atļauts norādīt minētās datubāzes imterneta adresi, lai iepirkuma komisija papildus pārliecinātos, pas kandidāta sniegtās informācijas  patiesumu.

- Ja iepirkuma komisija minēto informāciju nevar saņemt publiskās datu bāzēs, tā pieprasa, lai kandidāts iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka:

- kandidātam un personai, uz kuras spējām kandidāts balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu un kandidāts un persona, uz kuras spējām kandidāts balstās, netiek likvidēts,

- kandidāts un persona, uz kā spējām kandidāts balstās, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Par to, ka kandidāts un persona, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav sodīta Latvijā par šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, iepirkuma komisija pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas.

- Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

- Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, pārbaudot kandidātu un personu, uz kuru iespējām kandidāti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām kandidāta kvalifikācijai.

- Kandidāta pieteikums tiek noraidīts, ja kandidāts, vai persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās:

- neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kandidāta dalībai iepirkuma procedūrā vai

- nav iesniedzis kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst kandidāta kvalifikācijas prasībām, vai

- ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina kandidātam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Uz minēto paziņojumu kandidātam jāatbild pasūtītāja izsūtītajā paziņojumā norādītajā termiņā.

- Pieteikumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē kandidātu pieteikumu vērtēšanu.

- Kandidāta pieteikums/piedāvājums tiek noraidīts:

    - ja to ir parakstījusi persona, kurai Komercreģistrā vai kandidāta mītnes zemes analoģiskā iestādē nav reģistrētas pārstāvības tiesības un/nav attiecīga pilnvarojuma.

    - kandidāts ir iesniedzis pieteikumu/piedāvājumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

- Visi kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, tiks uzaicināti noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumus, saskaņā ar tiem nosūtīto šī iepirkuma II posma nolikumu - Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikumu. Kopā ar piedāvājumu Kandidātam būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Pēc minētā uzaicinājuma saņemšanas šī nolikuma ietvaros kandidāti tiek uzskatīti par pretendentiem, kuri sagatavo piedāvājumus.

44.1. Iesniedzot kandidātu atlases dokumentus, kandidātam nav jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz iepirkuma II posmā kopā ar finanšu un tehnisko piedāvājumiem.

Kandidāts kopā ar II Iepirkuma posma dokumentiem iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 13 00,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi) apmērā.

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas ir reģistrēta pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai apdrošināšanas kompānijas izsniegta polise par ekvivalentu summu. Izstrādājot piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem vērā piedāvājuma nodrošinājuma veidne (veidne ir pievienota II posma nolikumam). Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis nolikuma pielikumos norādītajām formām.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1) piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no finanšu un tehniskā piedāvājuma atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītajam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā) un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Piedāvājumu sagatavošanas laikā pretendentiem tiks dota iespēja iepazīties ar attiecīgo objektu, kā arī saņemt nepieciešamos skaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju.

Ja neviens no kandidātiem neatbildīs kandidātu atlases noteikumu prasībām, pasūtītājam ir tiesības izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem un izsludināt atkārtotu kandidātu atlasi.

- Cita informācija

  - Pēc II posmā iesniegtiem piedāvājumiem līguma slēgšanai iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu.

Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz sekojošiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:

| Nr.p.k. | Kritēriji | Īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cena | 60 |
| 2. | Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm, (λ - lambda) | 25 |
| 3. | Garantijas laiks darbiem | 10 |
| 5. | Ražotāja garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm | 5 |
|  | Kopā: | 100 |

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts summējot visus piedāvājuma izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota tam pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.

Piedāvājuma cena – piedāvājumam ar viszemāko cenu par objektu tiks piešķirti 60 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punktu tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu:

Viszemākā cena/ pretendenta N piedāvājuma cena X60

Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm, (λ - lambda) – efektivitātes vērtēšanas sistēma:

Siltuma vadītspējas efektivitāte λ vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka maksimāli pieļaujamā vērtība ir 0,027 W/mK:

| λ = | pieļautā max λ - faktiskā piedāvātā λ | x 25 |
| --- | --- | --- |

pieļautā max λ - labākā piedāvātā λ

Garantijas laiks darbiem – piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku darbiem par objektu (gadi) tiks piešķirti 10 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar visgarāko piedāvāto garantijas termiņu:

((piedāvātais garantijas laiks darbiem -2) / (labākais piedāvātais garantijas laiks darbiem -2)) X10

Piedāvājot garantijas laiku veiktajiem darbiem, pretendentam jāpievieno apliecinājums ar norādi par piedāvāto garantijas laiku darbiem, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika darbiem termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 2 (divi) gadiem. Ja pretendents piedāvās garantijas laiku darbiem lielāku par 5 (pieci) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus Pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks - 5 (pieci) gadi. Tāpat pretendentam jāņem vērā, ka pirms pēdējā maksājuma veikšanas par izpildītajiem darbiem, tam būs jāiesniedz pasūtītājam garantijas laika garantija par darbiem saskaņā ar savu piedāvājumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu „Par Apdrošināšanas likumu”, maksimālais iespējamais laiks, par kuru var tikt izsniegta apdrošināšanas polise ir 5 gadi, pretendentam, izpildot līgumu, būs jāiesniedz garantijas laika garantija par maksimālo iespējamo laiku saskaņā ar savu piedāvājumu. Bet pirms sākotnēji iesniegtās garantijas laika garantijas derīguma termiņa beigām, būs jāiesniedz minētās garantijas pagarinājums saskaņā ar savu piedāvājumu.

Ražotāja garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm – piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm par objektu (gadi) tiks piešķirti 5 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar visgarāko piedāvāto garantijas termiņu:

((piedāvātais garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm -5)/(labākais piedāvātais garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm -5)) X 5.

Piedāvājot garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm, pretendentam jāpievieno ražotāja vai cauruļu piegādātāja apliecinājums ar norādi par piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika visām būvdarbos izmantojamām caurulēm termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 5 (pieciem) gadiem. Ja pretendents piedāvās garantijas laiku lielāku par 10 (desmit) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus visām būvdarbos izmantojamām caurulēm pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks - 10 (desmit) gadi.

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par kandidāta pieteikumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kandidāts apstiprina informācijas patiesumu un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt kandidāta sniegtās informācijas patiesumu pie pasūtītāja, publiski pieejamos avotos, pieprasot informāciju no attiecīgajām iestādēm, kā arī citos veidos.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						Andis Ūdris

PIELIKUMI

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Kandidāta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Kandidāts ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] pieteikumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

(turpmāk – Pieteikums)

- Pieteikums ir saistošs Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Kandidāts (ja Kandidāts ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Kandidāts ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Kandidāts ir personu apvienība) apliecina, ka:

- piesakās piedalīties iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”” (iepirkuma identifikācijas Nr. „<...>”) kandidātu atlasē un iesniegt finanšu piedāvājumu vērtēšanai (saņemot uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumu);

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Kandidāts ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Kandidāta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

PIETEIKUMĀ IEKĻAUJĀMIE DOKUMENTI.

# Dokumenti, kas ir minēti šajā sarakstā, ir jāiekļauj piedāvājumā: par kandidātu, par katru personālsabiedrības biedru (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība), par katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī katru personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās (ja kandidāts iepirkuma priekšmeta izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz tā iespējām).

| Nolikuma punkts | Iesniedzamais dokuments (Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.) |
| --- | --- |
| 21.1. | Tā kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (pasūtītājam) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav pieejama datubāze, kurā pasūtītājs varētu pārliecināties par to, ka kandidāts vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu, ir/nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā Kandidātam jāiesniedz Sodu reģistra, vai līdzvērtīga reģistra vai iestādes ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kā ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecas nolikuma 21.1.punktā minētais izslēgšanas nosacījums. (Kandidātam jāņem vērā nolikuma 23.punktā minētais.) |
| 21.2. | Tā kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (pasūtītājam) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav pieejama datubāze, kurā pasūtītājs varētu pārliecināties par to, ka kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas Kandidātam jāiesniedz Valsts darba inspekcijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kā ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecas nolikuma 21.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums. (Kandidātam jāņem vērā nolikuma 23.punktā minētais.) |
| 21.3. | Informāciju par konstatētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā iepirkuma komisija pārbaudīs Konkurences padomes mājaslapā http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi . Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru, katru ārvalstu personu, uz kā iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz Konkurences padomes līdzvērtīgās iestādes vai reģistra izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecās nolikuma 21.3.punktā minētais izslēgšanas nosacījums. (Kandidātam jāņem vērā nolikuma 23.punktā minētais.) |
| 21.4. | Informāciju par pasludināto maksātnespējas procesu, apturēto vai pārtraukto kandidāta saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par kandidāta bankrotu, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs. Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru, katru ārvalstu personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz attiecīgas iestādes ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecās nolikuma 21.4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums. |
| 21.5. | Informāciju par nodokļu parādu esamību/neesamību kandidātam Latvijā, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs. Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru, katru ārvalstu personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz attiecīgas iestādes ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecās nolikuma 21.5.punktā minētais izslēgšanas nosacījums. |

Būvdarbu saraksts 1

Būvdarbu sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar kādiem kandidāts apliecina savas pieredzes atbilstību nolikuma 26.5.punkta prasībām.

| N.pk. | Objekta nosaukums, adrese | Veikto darbu apraksts | Objekta pasūtītāja nosaukums, pārstāvja kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts) | Persona, kas veica būvdarbus līguma ietvaros nosaukums, reģ. numurs personas statuss. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 3. | <…> | <…> | <…> | <…> |

Speciālistu saraksts

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Personas statuss1 |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Speciālista CV

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība (informāciju par izglītību ir jānorāda tikai par tiem speciālitstiem, kam nolikumā bija izvirzītas prasības izglītībai):

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – kandidāts) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

Kandidāts balstās, apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KĀ IESPĒJĀM KANDIDĀTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Kandidāts) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Kandidātam šādus resursus:

<īss Kandidātam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Iepirkuma līguma apjoma) | Īss apakšuzņēmēja iepirkuma līguma ietvaros veicamo būvniecības darbu apraksts | Atzīme par personas statusu. |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Tehniskā specifikācija.

### Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās izvirzītas prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kas ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo vadlīniju prasībām.

Ja iepirkuma procedūras dokumentos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj nepārprotami noteikt materiālu ekvivalenci.

| Objekts | Siltumtrase (posms no Kareivju ielas 14 līdz K.Valdemāra ielai 94) |
| --- | --- |
|  | Diametrs (mm) | Garums (m) |
| Siltumtīklu izbūve Talsos, Talsu novadā |
|  | 2 Ø76/140 | 174 |
|  | Ø76+76/225 Ø60+60/200 Ø33+33/140 | 492 263 14 |

Visa tehniskā dokumentācija, kas pieejama pasūtītājam iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdī ir atsevišķs šī nolikuma pielikums. Minētajai informācijai ir nodrošināta brīva un tieša pieeja pasūtītāja mājaslapā (atsevišķā failā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.

1. Darba uzdevums.

Siltumtīklu izbūve spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu apjoms –siltumtīklu būvniecības darbu veikšana. Būvdarbu laikā metināto savienojumu pārbaužu veikšana ar ultraskaņas vai radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi.

Īstenot iepirkuma līgumu nolikumā paredzētajā iepirkuma priekšmeta īstenošanas termiņā	.

Bezkanāla tipa rūpnieciski izolētu cauruļvadu izbūve, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.

- Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde;

- Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;

- Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;

- Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;

- Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;

- Izbūvēto siltumtrašu mazgāšana;

- Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;

- Izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā veidā;

- Nodošana ekspluatācijā.

2. Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.

Siltuma tīkliem – rūpnieciski izolētas tērauda caurules ar signalizācijas sistēmu.

Pretendents var piedāvāt analoga materiālus norādītiem tehniskajā projektā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, saskaņojot projekta izmaiņas ar projekta autoru un pasūtītāju, tikai tādā gadījumā, ja šādas izmaiņas ir kļuvušas nepieciešamas no pasūtītāja un izpildītāja neatkarīgu apstākļu iestāšanās dēļ.

Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.

3. Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm:

Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448, EN 488 (vai ekvivalentam). Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). 
Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +115°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

Caurules no tērauda markas P235GH  (vai ekvivalentam) atbilstoši standartam EN10217-5 (vai ekvivalentam).

Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.

Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāro kontroles detektoru pieslēgšanas vietām, kā to paredz Tehniskais projekts.

Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941 (vai ekvivalentam) siltumtrase atbilst „B” klasei.

Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 1. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

4.Tehniskais piedāvājums.

- Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

- Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

- Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2009 (vai ekvivalenta) standarta prasībām.

- Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 1. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

- Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu iegādi.

- Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav iekļauta būvniecības tāmju tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā tabulā un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.

- Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

- Līguma izpildē ir paredzēts avansa maksājums 20% apmērā no līgumcenas. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

4.1. Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju. Pretendents nodrošina ar pārvadāšanai nepieciešamiem palīgmateriāliem, lai nodrošinātu materiālu saglabāšanu tos transportējot un izkraujot objektā. | Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. Apliecinājums, ka piegādājot materiālus, tiks novietoti uz koka paliktņiem vai paletēm. |
| 2. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 3. | Siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5 vai ekvivalentiem standartiem, tērauda marka P235GH. | Sertifikātu paraugi par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību. Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa: - kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla uzklāšanas; - kas apliecina, kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti; -kas apliecina, kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti. |
| 4. | Siltumtrašu cauruļvadu un to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalentam standartam. |
| 5. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla vadītspēju. Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas. |
| 6. | Noslēgarmatūrai jābūt rūpnieciski izolētai. Servisa ventiļiem jābūt no nerūsējoša tērauda. | Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta un servisa ventiļi ir no nerūsējoša tērauda. |
| 7. | Savienojošajām uzmavām ir jābūt termonosēdošajām uzmavām, kas atbilst standartam LVS EN 489 vai ekvivalentam. | Apliecinājums, ka siltumtīklu projekta īstenošanai tiks izmantot savienojumi, kas atbilst standartam LVS EN 489. |

4.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Pretendentam jānodrošina materiālu siltumvadītspējas koeficients saskaņā ar savu piedāvājumu.

4.3. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas putu vadītspēju λ, kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.

4.4. Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā piemēram, Dānijas tehnoloģiskais institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus.

4.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti saskaņā ar sertifikātu pēc LVS EN 10204 vai ekvivalenta standarta prasībām.

4.6. Materiālu un metinājumu pārbaude.

4.6.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.

4.6.2. Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.

Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs pretendenta uzrādītajam, tad pretendents maksā soda sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.

Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

Siltuma zudumu aprēķins:

Q = L* D*KL*(( Tt  + Ta) – 2tg)

Q – siltuma zudumi, MWh;

L – caurules garums, m;

D – laika periods (10 gadi), h;

KL – siltuma pārejas koeficients, W/mK;

Tt  - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, 115 oC;

Ta – siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra, 70 oC;

tg   - grunts temperatūra, 8 oC.

Soda naudas aprēķins:

S = ((Q2 – Q1) x 2) x T

Q2 – faktiskie siltuma zudumi (pēc pārbaudes), MWh;

Q1 – zudumi (Pretendenta piedāvātais), MWh;

T  - tarifs, LVL/MWh.

Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.

Pasūtītājs nodrošinās metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un radiogrāfijas metodi.

Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.

4.7. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj:

4.7.1. Darbu izpildes laika grafiks (veidne pielikumā), kas tika sagatavots saskaņā ar nolikuma prasībām un pievienots kandidāta pieteikumam iepirkuma procedūrai.

4.7.2. Atbilstošo, spēkā esošo sertifikātu kopijas norādot firmas-piegādātājas, ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti:

- akmens vates čaulām jāatbilst LVS EN Annex ZA 14303 + A1:2013 vai ekvivalentām prasībām;

- dzelzsbetona elementiem jāatbilst LVS EN 771-5+2011, LVS EN 1916:2003, LVS EN 1916:2003/AC:2008 vai ekvivalentam;

- smiltīm pamatnes ierīkošanai jāatbilst LVS EN 13242, 12620 vai ekvivalentam.

4.7.3.Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija.

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:

  - Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

  - darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

  - darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar rekonstruējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus.

2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāna sastāvdaļa).

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu,

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu siltumtrases būvniecībai.

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

5. Darbu izpildes prasības.

- Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Pirms darbu uzsākšanas iesniegt pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas, kas apliecina, ka vajadzīgās apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas.

- Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu. Apakšuzņēmējus pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 dienas iepriekš informējot pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jauna persona, uz kuras iespējām kandidāts balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

- Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darbu atļaujas), sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

- Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.

- Aprīkot darba vietas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm, saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

- Būvniecības laikā nodrošināt būvizkārtnes izvietošanu būvobjekta montāžas darbu zonā.

- Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.

- Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbu vietu pilnā apjomā. Sakārtoto būvlaukumu Izpildītājs nodod Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Būvdarbu veikšanas laikā veikt visu metināto savienojumu pārbaužu veikšana (ultraskaņas vai radiografijas metodi un vizuālo metodi).

- Siltumtīklu izbūves laikā cauruļvadu skalošanu veikt pa posmiem, ne lielākiem par 100 m, pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās personas klātbūtnē.

- Izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam Būvvaldes aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

- Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no paveiktā darba, parakstot attiecīgu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

- Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam siltumtīklu izbūves izpilddokumentāciju, kuras sastāvā jābūt siltumtīklu izbūves tehniskajam projektam, siltumtīklu izbūves pasei, siltumtīklu izbūves darbu pieņemšanas aktam,  kontrolsistēmas montāžas pārbaudes protokolam un aktam, Būvvaldes siltumtīklu novietojuma pārbaudes aktam, ieinteresēto fizisko un juridisko personu atzinumu kopijām, kā arī citiem ar konkrētā projekta realizāciju saistītiem dokumentiem.

- Demontējot siltumtīklus, izpildītājs veic visa veida materiālu utilizāciju, izņemot siltumtīklu izbūves laikā demontētās iekārtas un caurules nodot Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai.

- Izpildītājs garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Garantijas termiņš minētajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir saskaņā ar pretendenta piedāvājumu un ne mazāks kā 2 (divi) gadi.

- Izpildītājs garantē ražotāja piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm saskaņā ar savu piedāvājumu un ražotāja apliecinājumu, kas ir pievienots tehniskajam piedāvājumam.

- Ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas jāveic kvalitatīvi, saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un saglabājot vizuālo būvdarbu posma stāvokli ne sliktāku kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

- Ja darba procesā ir jāveic neparedzēti darbi, kurus nebija iespējams iepriekš paredzēt, proti, tādi darbi, kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei un, kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem, pasūtītājs, pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas, slēdz vienošanās par izmaiņām līgumā ar pretendentu, ar kuru tika noslēgts līgums par darbu izpildi.

6. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj turpmāk minētā tabula.

| 1. | Piedāvājuma cena |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm, (λ - lambda) |  |
| 3. | Garantijas laiks darbiem |  |
| 4. | Ražotāja garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm |  |

Darbu izpildes grafika veidne (saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma un II posma nolikuma prasībām) Grafiks jāiesniedz kopā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu

Darbu izpildes uzsākšanas datums:	 __.__.______.

Darbu izpildes pabeigšanas datums:	 __.__.______.

| Darbu veida nosaukums | <...> mēnesis |
| --- | --- |
|  | <...> kalendārās dienas |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu izpildē piesaistītais speciālists <vārds uzvārds> | Darbu izpildē piesaistītā speciālista noslogojums <...> mēnesis |
|  | <...> kalendārās dienas |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| Būvdarbu vadītājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceļu būvdarbu vadītājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinātājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinātājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinātājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinātājs <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba aizsardzības koordinators <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Pieejamas http://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_SPS_20140319_0.pdf .

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja kandidāts ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja kandidāts ir personu apvienība)!

1 Būvdarbu sarakstā norādītā informācija apliecina kandidāta pieredzes atbistību atbilstību nolikuma 26.5.punkta prasībām.

2 Ja veidnē norādītos būvdarbus veica pats kandidāts - ieraksta vārdu „Kandidāts”

Ja veidnē norādītos būvdarbus veica Kandidāta piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.

1 Norādīt uzņēmuma, kurā ir nodarbināts minētais speciālists, nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Ja veidnē norādītie speciālisti tiks piesaistīti nolikumā paredzēto darbu izpildei uz uzņēmuma līguma pamata, gadījumā, ja kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – minēto informāciju tā arī norādīt šajā tabulas daļā.

Ja veidnē norādītie speciālisti ir kandidāta nodarbinātie speciālisti - ieraksta vārdu „kandidāts”.

Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto darbu izpildei kandidāta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās personas - ieraksta vārdu „apakšuzņēmējs”.

Veidnes 2.punktā jānorāda attiecīgi veicamo darbu veids.

Šīs veidnes 3.punkta apakšpunkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā paredzētajām prasībām.

Veidnes 3.punkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā paredzētajām prasībām.

Ja minētais apakšuzņēmējs ir persona, uz kā iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.

Ja minētais apakšuzņēmējs ir nolikumā paredzēto darbu izpildei Kandidāta piesaistīts apakšuzņēmējs un Kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Apakšuzņēmējs”.